Котельный завод «ЭнергоСталь»

Расчетный счет: 40702810602000002620

Банк: Отделение №8644 ПАО Сбербанка России г.Барнаул

Корсчет: 30101810200000000604

ИНН/КПП: 2222821805/222201001; БИК: 040173604;

656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна,35Г

Телефон: (385-2) 53-30-03;53-30-04; 53-30-05; 53-30-06

www.energosteel.su; E-mail: energosteel@bk.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕНИКА

| координаты заказчика | Название фирмы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Город |  |
|  | Т/факс, Е-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта |  |
| Применение ПТО | Отопление  ГВС  Вентиляция  |

Данные для расчета

| Тепловая нагрузка |  | Гкал/час или кВт |
| --- | --- | --- |
| Греющая среда |  | указать название |
| Источник тепла |  |  |
| Расход |  | м3/ час или т/час |
| Начальная температура |  | оС |
| Конечная температура |  | оС |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | М.вод.ст. |
| Нагреваемая среда |  |  |
| Расход |  | м3/ час или т/час |
| Начальная температура |  | оС |
| Конечная температура |  | оС |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | М.вод.ст. |

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕННИКУ

| Максимальное рабочее давление |  | Атмосфер |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура |  | оС |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |

Для расчета двухступенчатой смешаной схемы ГВС, требуется заполнить одну из двух позиций:

| 1 | Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешаной схеме) | т/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/час |  |
|  | Температура теплоносителя отопления на входе | оС |  |
|  | Температура теплоносителя отопления на выходе | оС |  |

Примечания